GFRP（纤维增强复合材料）保温连接件的技术说明

一、Thermomass品牌的GFRP连接器产品性能检测和均一性证明

2013年7月，深圳市现代营造科技有限公司委托“国家玻璃纤维产品质量监督检验中心”对Thermomass品牌的GFRP保温连接器进行了力学性能检测，并于8月5日出具了检测报告，报告编号“玻纤质检（QSW）字第13970321号”。

下图为对Thermomass的GFRP连接件进行拉伸试验、弯曲试验、剪切试验的照片。

拉伸试验                拉伸破坏形态

弯曲试验               剪切试验

试验采用Thermomass连接器产品的同截面材料进行，所测得的数据代表产品本身的力学性能。（注：由于GFRP的力学性能与配方、生产工艺、截面大小的关系很大，利用不同截面的近似材料进行试验只能证明该材质的力学性能，不能代表产品自身的力学性能）

检测报告内容如下图：

从报告中的数据来看，所检测的Thermomass连接器平均拉伸强度为803MPa，平均弯曲强度为844MPa，层间剪切强度为57.6MPa，并且试验的变异系数很小，说明产品质量的均一性很好。并且Thermomass对产品质量的控制取得了“SwRI QC质量认证”（相当于ISO9000认证）并严格遵循，详见“SwRI QC Process Compliance Letter.pdf”文件。

二、GFRG连接器的标准和受力计算

目前利用GFRP连接器制造的夹心墙板，一般为“非复合夹心三明治墙板”，“非复合”是指“内页墙和外页墙可以相对滑移，不形成共同受力，外页墙在温度变化时，表面混凝土不产生拉压应力，从而保护外墙不会开裂，因此保温连接器是一个悬臂受力构件，其变形计算如下图所示，公司中的E就是连接器的弯曲弹性模量，如果没有检测“弯曲弹性模量”指标，连接器的变形值是无法计算的，因此也就不能合理地设计连接件的布置间距。

Thermomass的计算严格遵循AC320标准，该标准是美国的国家权威建筑标准，国际标准理事会规定GFRP连接器的性能特征应符合该标准中涉及的验收标准。

AC320标准即 “锚固于混凝土中的纤维加固复合连接器验收标准”（自2006 年7 月1日起生效），该标准规定了以下内容：

- 连接器最小拉伸载荷和剪切载荷（包括在混凝土中的锚固抗拔值）

- 连接器要求的循环试验

- 连接器的蠕动试验

- 制造误差

- 连接器标识要求

- 独立实验室试验要求

- 实验报告步骤

- 连接器材料的最低力学性能，如抗拉能力，弹性弯曲模量等。

- 连接器的受力变形限制，以及变形计算使用的公式。

- 对环境适应性的测试，比如连接器的抗碱性，极端温度条件下连接器性能，连接器的耐久性能等。

- 生产的质量控制要求

- 安装步骤和质量检查的要求

Thermomass是目前全球唯一按照该标准进行了全部的试验检测，并全部取得合格的产品。

三、耐火性试验

Thermomass进行了4小时的夹心墙板耐火性试验，详见“ASTM E119 Four Hour Test Report - 2011 Sum.pdf”文件，美国领先防火测试机构对一个由MC/MS纤维复合连接器制造的墙板进行了防火试验，将墙板放置于1090 °C (2000 °F)的恒温环境中4小时，墙板背火面的温度在试验过程中只上升了20.8 °C (37.6 °F)，试验合格的标准为温度上升不超过121 °C (250 °F)为合格。

此外，Thermomass对保温板暴露在空气中的情况，进行了30分钟的洞口燃烧试验，用液化气喷枪对洞口的保温板进行燃烧，试验发现：火焰只能点燃洞口边缘的100mm保温板，而里面的保温板不会燃烧，分析原因的缺乏氧气，不会引起火灾在蔓延。（详见NFPA 285 Test - Fnal.pdf文件）

四、抗震、抗风、抗扭作用计算

Thermomass额外提供了对抗震、抗风、抗扭作用下的计算案例，发现在正常设计条件下，连接器的力学性能要求并不是由抗震和风荷载起决定作用，对于“非复合夹心三明治墙板”只要遵循AC320的标准。详见“Final NaPoPo.ppt”

五、耐碱性能试验

Thermomass进行了耐碱性试验，在PH值为12的碱溶液中浸泡1000小时和3000小时后进行力学试验，发现连接器的力学性能指标基本没有下降，详见“Stork Material Testing - Summary of Alkali Report.pdf”文件。

而国产GFRP连接件在碱溶液中，强度下降近20%，详见论文“http://www.doc88.com/p-902969576653.html”，并且根据郑州土木学院的研究，GFRP钢筋在碱溶液中的强度下降可能超过50%，这都说明国产的GFRP材料在配方和制造工艺水平方面存在较大的差距。同济大学薛伟辰教授“模拟混凝土环境下GFRP筋耐久性研究”详见“模拟混凝土环境下GFRP筋耐久性研究.pdf”

- 失败的教训

保温连接件虽不是建筑的结构材料，但同样是承受外保护层的受力配件，其安全性非常重要，在美国GFRP连接器并不只是Thermomass一个品牌，类似保温板和保护层脱落的安全事故也时有发生，当然并不是说别人的连接器不好，而是存在需要正确使用的问题，我们只能说Thermomass是唯一还没有出过安全事故的GFRP连接器，这就需要产品质量优良、设计理论正确、使用方法合理（布置方法）都没有问题才有可能实现，任何环节出问题都会是安全隐患。

附件“失败的教训.PPT”是一个大工程，原计划采用Thermomass连接器，由于承包商想节省一些费用（约20万美元），采用了其他品牌的连接器来代换，在工程验收刚刚完成还没有使用的时候就出现了大问题，最后不得不用Thermomass连接器来返工，多花了200万美元。

- 常见问题解答及知识

详见“MC-MS 的QA -（中文0706版）.pdf”

- 关于价格

GFRP保温连接器的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂，当产品配方玻璃纤维含量越高（需要保证被环氧树脂均匀包裹），成本就越低，产品越密实，耐碱性也就越强。

Thermomass连接器由于纤维含量很高，其生产成本应该比较低，主要是进出口报关、运输、关税和增值税占了一大块，之前万科的采购价格高达18～20元/只，是由于澳大利亚的代理商采用了不合理的定价和经营模式，自2012年5月1日起，深圳市现代营造科技有限公司成为Thermomass的正式代理商，2013年5月成为大中华区唯一代理商，目前不同保温厚度的连接器售价约7～10元/只，若有较大订单或与大企业签订长期供货协议，将在深圳海关保税区储存现货，一方面降低了运费成本，还可缩短供货时间。(全文完)